ประกาศเทศบาลตำบลใหม่

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน

……………………………………….……

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด   จริงจังและต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  เทศบาลตำบลใหม่  จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

การใช้ไฟฟ้า

- การใช้เครื่องปรับอากาศเริ่มตั้งแต่เวลา  09.30 น. ปิดระหว่างเวลา  11.30  น.  ถึง

เวลา  13.00  น.  (พักเที่ยง) และก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที

2.  ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในช่วง  26 – 27  องศาเซลเซียส

3.  ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารสำนักงาน โดยการปิดม่าน หรือเลื่อนประตูมาติดผนังใน

ด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง

4.  ปิดดวงไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เช่น  พัดลม  เครื่องปรับอากาศ  กระติกน้ำร้อน หรือไฟฟ้าที่

ไม่จำเป็นหรือเมื่อเลิกใช้งานแล้วทุกครั้ง

5.  เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน  หลังเลิกงานให้ตรวจสอบและปิดโดยถอดปลั๊กทุกครั้ง

6.  หมั่นคอยดูแล  และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

7.  เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ 5

โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ ดังนี้

- ห้องสำนักปลัดเทศบาล 	นางสาววิไล  เพ็ญโคกกรวด

- ห้องกองคลัง 		นายปกรณ์   กลิ่นศรีสุข

- ห้องกองการศึกษา		นางสังเวียน  นาคา

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 / แก๊สโซฮอล์ 95 กับรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ

ประจำ แทนน้ำมันเบนซิน

/3.  ตรวจสภาพเครื่องยนต์...

-2-

2. ตรวจสภาพเครื่องยนต์และบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาและการใช้งาน

3.  ขับรถความเร็วไม่เกิน  90  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4.  การใช้รถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร  ขับรถไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้น

5. ใช้น้ำมันอย่างประหยัด  โดยลดการใช้รถยนต์ลงเท่าที่จำเป็น  การติดต่อราชการควรใช้

การติดต่อทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์

6.  ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน

7.  ให้จัดทำสมุดควบคุมการรายงานการใช้รถยนต์  แสดงการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง

8. กำหนดและศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้

ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

9. หากต้องเดินทางใช้เส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกัน

คอมพิวเตอร์

- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง  (เวลา  12.00 – 13.00  น.)

- ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน  15  นาที

3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

4.  ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะปฏิบัติราชการเท่านั้น

5.  ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง

6.  การแก้ไขเอกสาร ควรตรวจทานแก้ไขให้แล้วเสร็จบนจอคอมพิวเตอร์ก่อนทำการพิมพ์

เพื่อประหยัดกระดาษของสำนักงาน

เครื่อง Printer

- ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน

- ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out

- ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า  สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ

กระติกน้ำร้อน

- การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า  ช่วงเช้าเวลา  08.30  น.  ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 15.00 น.

- ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ

- ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด

- เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

- ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที

/ตู้เย็น...

-3-

ตู้เย็น

- เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน

- ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม.

- เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

5.  ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น

- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น

เครื่องถ่ายเอกสาร

- ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

- ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

โทรทัศน์

- คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน

- ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

- ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป

จึงประกาศมาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เดือนตุลาคม พ.ศ.  2564

กานต์นิธิ  ชำนาญนาค

( นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค )

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แนบท้ายแผนประหยัดพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ รายการ มาตรการประหยัด 1 มาตรการประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 1. ส านักงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00-13.00 น. 2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ชั่วโมง ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 4. ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 5. ส าหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม ประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องป รับอาก าศทันที และไม่คว รเปิด เครื่องปรับอากาศครบทุกตัว 6. ห้ามข้าราชการและลูกจ้างพักค้างคืนบนส านักงาน ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนท างานในห้องท างาน 2. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จ าเป็น 3. ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดิน 4. ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 5. เปิด-ปิดไฟ บริเวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงตามเวลา 6. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเวลา12.00 -13.00 และหลัง เลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องส ารองไฟ 7. ปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาที 8. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู 9. ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 10. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 11. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดส านักงานต้องตรวจสอบ ดูแลการปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในส านักงาน 2 มาตรการประหยัดน้ ามัน 1. การเดินทางไปราชการคนเดียว ซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และไม่มี สัมภาระ รวมทั้งสถานที่ที่จะไปมีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ให้ เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 2. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะควรใช้รถราชการ ไม่ควรขอใช้ รถส่วนตัวโดยไม่จ าเป็น ที่ รายการ มาตรการประหยัด 4. บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจเช็คลมยาง น้ ามันเครื่อง น้ ากลั่น และไส้กรองอากาศ ฯลฯ 5. ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 6. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด 3. มาตรการประหยัดน้ าประปา 1. ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว 2. ช่วยกันสอดส่องดูแลการรั่วไหลซึมของน้ า (หากพบการรั่วไหลให้แจ้งส านักปลัด) 3. ซ่อมแซมชักโครกหรือก๊อกน้ าที่ช ารุดเพื่อไม่ให้น้ ารั่ว 4. ไม่ควรเปิดน้ ารดต้นไม้ ในสนามหญ้าทิ้งไว้นานๆ จนน้ าท่วมนอง 4. โทรศัพท์ 1. ใช้โทรศัพท์ เฉพาะเรื่องที่จ าเป็น และไม่ควร ใช้ครั้งละนาน ๆ 5. มาตรการอื่นๆ 1. ลดการใช้กระดาษโดยน ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาท าเอกสาร ส าเนาหรือเอกสารที่ไม่ส าคัญที่ใช้ภายในส านักงาน 2. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใช้อย่างประหยัด และกดพักเครื่อง ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ